## 別紙１
月別予定売却電力量 | [7 empty] | 別紙１
年月 |  | 予定売却電力量(kWh)
|  | 石河内第一 | 田代八重 | 綾第一 | 綾第二 | 岩瀬川 | 猿瀬 | 合計
令和８年度 | ４月 | 6532000 | 1987000 | 10049000 | 0 | 4165000 | 578000 | 23311000
| ５月 | 7927000 | 2519000 | 12119000 | 0 | 4870000 | 604000 | 28039000
| ６月 | 10885000 | 2981000 | 13025000 | 0 | 6849000 | 535000 | 34275000
| ７月 | 12143000 | 2831000 | 14990000 | 0 | 8647000 | 542000 | 39153000
| ８月 | 9236000 | 1956000 | 10839000 | 0 | 6596000 | 766000 | 29393000
| ９月 | 9204000 | 1846000 | 9895000 | 0 | 6040000 | 783000 | 27768000
| 10月 | 6783000 | 1144000 | 4970000 | 0 | 5112000 | 764000 | 18773000
| 11月 | 3023000 | 772000 | 3097000 | 0 | 4234000 | 561000 | 11687000
| 12月 | 2284000 | 609000 | 2606000 | 0 | 3942000 | 487000 | 9928000
| １月 | 2009000 | 535000 | 2454000 | 0 | 3366000 | 412000 | 8776000
| ２月 | 2832000 | 1101000 | 3979000 | 0 | 3549000 | 439000 | 11900000
| ３月 | 5470000 | 1765000 | 8149000 | 0 | 3919000 | 525000 | 19828000
| 年度計 | 78328000 | 20046000 | 96172000 | 0 | 61289000 | 6996000 | 262831000
令和９年度 | ４月 | 6532000 | 1987000 | 10049000 | 0 | 4165000 | 578000 | 23311000
| ５月 | 7927000 | 2519000 | 12119000 | 0 | 4870000 | 604000 | 28039000
| ６月 | 10885000 | 2981000 | 13025000 | 0 | 6849000 | 535000 | 34275000
| ７月 | 12143000 | 2831000 | 14990000 | 0 | 8647000 | 542000 | 39153000
| ８月 | 9236000 | 1956000 | 10839000 | 0 | 6596000 | 766000 | 29393000
| ９月 | 9204000 | 985000 | 5277000 | 0 | 6040000 | 783000 | 22289000
| 10月 | 6783000 | 1144000 | 4970000 | 0 | 5112000 | 764000 | 18773000
| 11月 | 3023000 | 772000 | 3097000 | 0 | 4234000 | 561000 | 11687000
| 12月 | 2284000 | 609000 | 2606000 | 334000 | 3942000 | 487000 | 10262000
| １月 | 2009000 | 535000 | 2454000 | 1303000 | 3366000 | 412000 | 10079000
| ２月 | 2832000 | 1101000 | 3979000 | 4942000 | 3549000 | 439000 | 16842000
| ３月 | 5470000 | 1765000 | 8149000 | 12122000 | 3919000 | 525000 | 31950000
| 年度計 | 78328000 | 19185000 | 91554000 | 18701000 | 61289000 | 6996000 | 276053000
２か年合計 |  | 156656000 | 39231000 | 187726000 | 18701000 | 122578000 | 13992000 | 538884000

## 別紙２
令和５年度及び令和６年度の月別実績供給電力量 | [8 empty] | 別紙２
年月 |  | 実績供給電力量(kWh) |  |  |  |  | 年月 |  | 実績供給 電力量(kWh)
|  | ※１ 石河内第一 | ※２ 田代八重 | 綾第一 | ※３ 綾第二 | ※４ 岩瀬川 |  |  | ※５ 猿瀬
令和５年度 | ４月 | 7351632 | 2605676 | 10899524 | 13050612 | 4860880 | 令和３年度 | ４月 | 306746
| ５月 | 7699968 | 2944886 | 14709324 | 15831439 | 5161080 |  | ５月 | 450952
| ６月 | 11023596 | 3869509 | 15598459 | 18895758 | 8320800 |  | ６月 | 765049
| ７月 | 8499312 | 1865231 | 11330857 | 10576126 | 7371080 |  | ７月 | 643173
| ８月 | 14655888 | 2724170 | 14877319 | 3286970 | 8676880 |  | ８月 | 380689
| ９月 | 6780240 | 1329209 | 6407717 | 6290814 | 5391320 |  | ９月 | 934870
| 10月 | 3506940 | 0 | 2013475 | 2364929 | 4286960 |  | 10月 | 774960
| 11月 | 1625184 | 0 | 1759809 | 984978 | 3472640 |  | 11月 | 512204
| 12月 | 1497132 | 0 | 1191779 | 0 | 3142960 |  | 12月 | 464770
| １月 | 1338912 | 0 | 1019590 | 0 | 2701600 |  | １月 | 366394
| ２月 | 2886840 | 0 | 3829122 | 0 | 3572320 |  | ２月 | 364630
| ３月 | 7361532 | 1251069 | 7205948 | 0 | 4881520 |  | ３月 | 410499
| 年度計 | 74227176 | 16589750 | 90842923 | 71281626 | 61840040 |  | 年度計 | 6374936
令和６年度 | ４月 | 10512792 | 3696857 | 16233264 | 0 | 5375160 | 令和４年度 | ４月 | 490390
| ５月 | 8560188 | 3269914 | 15921050 | 0 | 5801720 |  | ５月 | 705044
| ６月 | 7315452 | 3903906 | 13387697 | 0 | 7136240 |  | ６月 | 679960
| ７月 | 6704316 | 2317192 | 14231672 | 0 | 8966640 |  | ７月 | 591311
| ８月 | 3211020 | 1124134 | 6574314 | 0 | 5816520 |  | ８月 | 874156
| ９月 | 7024572 | 2132147 | 11765916 | 0 | 5737240 |  | ９月 | 460441
| 10月 | 6608736 | 1322708 | 8391600 | 0 | 0 |  | 10月 | 238383
| 11月 | 4960548 | 1060585 | 4688781 | 0 | 2039640 |  | 11月 | 572537
| 12月 | 1424088 | 484869 | 2009545 | 0 | 3424360 |  | 12月 | 504270
| １月 | 1460052 | 360034 | 1567581 | 0 | 2614760 |  | １月 | 413116
| ２月 | 1244916 | 194038 | 1822420 | 0 | 2542320 |  | ２月 | 473724
| ３月 | 2021796 | 850387 | 4049435 | 0 | 2941960 |  | ３月 | 532690
| 年度計 | 61048476 | 20716771 | 100643275 | 0 | 52396560 |  | 年度計 | 6536022
※１ 石河内第一発電所は、令和６年５月から12月まで、２号発電機電動サーボ故障のため１号発電機１台で運用。
※２ 田代八重発電所は、令和５年９月から令和６年３月まで、水車発電機精密点検のため長期停止。
※３ 綾第二発電所は、令和５年11月から大規模改良事業のため長期停止中。
※４ 岩瀬川発電所は、令和６年９月から11月まで、一般送配電事業者の送電線工事のため長期停止。
※５ 猿瀬発電所は、令和５年８月から令和７年５月まで、取水ゴム堰破損のため低水位（出力減）で運用していた
ことから、通年で通常運用を行った令和３年度及び４年度の実績供給電力量を掲載する。