## 県体育館 ライフル射撃競技場
《付属書類》 |  |  |  |  | （施設別維持管理計画表）
[9 empty] | 1 | / | 10
| １ | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| ２ | 施設区分 |  | １ 本館 3,322.63㎡
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）本館競技場
1，７００．３６３㎡
（２）ステージ
１８４．０㎡
（３）貴賓室
５４．８㎡
（４）会議室
４４．３７㎡
（５）控え室
第１控室 ２４．４９㎡
第２控室 ３４．３㎡
第３控室 １９．９５㎡
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 雨漏り点検及び雨漏り箇所の応急処置を行う。
|  | ○ | 屋上の排水溝を点検し、汚泥等の除去清掃を行う。
|  | ○ | 照明器具の点検及び不灯管球の取り替えを行い、照度の測定を行う。
|  | ○ | 消防設備の目視点検及び不灯管球の取り替え。
|  | ○ | 各出入り口のドアの開閉作動の点検を行う（大型の鉄扉が多く危険なため）。
|  | ○ | 水道の漏水及び水回りの安全点検（転倒防止）を行う。
|  | ○ | 貸し出し器具の使用・収納及び清掃の指導にあたる。
|  | ○ | 水道メーター検針（漏水点検）。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 2 | / | 10
| 1 | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| 2 | 施設区分 |  | ２ 本館観覧席
| 3 | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）２階観覧席
（２）３階観覧席
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 雨漏り点検及び雨漏り箇所の応急処置を行う。
|  | ○ | 屋上の排水溝を点検し、汚泥等の除去清掃を行う。
|  | ○ | 消防設備の目視点検及び不灯管球の取り替え。
|  | ○ | 各出入り口のドアの開閉作動の点検を行う（大型の鉄扉が多く危険なため）。
|  | ○ | 水道の漏水及び水回りの安全点検（転倒防止）を行う。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 3 | / | 10
| 1 | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| 2 | 施設区分 |  | ３ 別館
| 3 | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）第一別館競技場
６２１．４９㎡
（２）第二別館競技場
２０７．２１２㎡
（３）第三別館競技場
２３１．２０㎡
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 雨漏り点検及び雨漏り箇所の応急処置を行う。
|  | ○ | 屋上の排水溝を点検し、汚泥等の除去清掃を行う。
|  | ○ | 照明器具の点検及び不灯管球の取り替えを行い、照度の測定を行う。
|  | ○ | 消防設備の目視点検及び不灯管球の取り替え。
|  | ○ | 各出入り口のドアの開閉作動の点検を行う（大型の鉄扉が多く危険なため）。
|  | ○ | 水道の漏水及び水回りの安全点検（転倒防止）を行う。
|  | ○ | 貸し出し器具の使用・収納及び清掃指導にあたる。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 4 | / | 10
| 1 | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| 2 | 施設区分 |  | ４ 屋外人工登はん壁
| 3 | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）屋外人工登はん壁
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 危険を伴う競技であるため、使用上の注意を十分認識させる。
|  | ○ | 人工登はん壁を利用する際は、宮崎県山岳協会認定講習会修了書を利用者本人が
受付に提示しなければならない。
|  | ○ | ２名以上でないと使用できない。
|  | ○ | 年１回専門業者によるメンテナンスを行う。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 5 | / | 10
| １ | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| ２ | 施設区分 |  | ５ 屋内人工登はん壁
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）屋内人工登はん壁
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 危険を伴う競技であるため、使用上の注意を十分認識させる。
|  | ○ | 人工登はん壁を利用する際は、宮崎県山岳協会認定講習会修了書を利用者本人が
受付に提示しなければならない。
|  | ○ | 年１回専門業者によるメンテナンスを行う。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 6 | / | 10
| １ | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| ２ | 施設区分 |  | ６ 外構
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）駐車場
（２４２台）
（２）植栽
（３）照明施設
（４）石庭
（５）国旗掲揚台
（５基）
（６）時計台
（１台）
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 無断駐車の退去指導
|  | ○ | 大会時の駐車場渋滞緩和のための駐車場整理、体育館周囲の無断駐車の防止指導を行う。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 7 | / | 10
| １ | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| ２ | 施設区分 |  | ７ 利用者施設
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）トイレ
（２）更衣室
（シャワー室）
（３）救護室
（４）玄関ホール
（５）給湯室
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 雨漏り点検及び雨漏り箇所の応急処置を行う。
|  | ○ | 屋上の排水溝を点検し、汚泥等の除去清掃を行う。
|  | ○ | 照明器具の点検及び不灯管球の取り替えを行い、照度の測定を行う。
|  | ○ | 消防設備の目視点検及び不灯管球の取り替え。
|  | ○ | 各出入り口のドアの開閉作動の点検を行う（大型の鉄扉が多く危険なため）。
|  | ○ | 水道の漏水及び水回りの安全点検（転倒防止）を行う。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 8 | / | 10
| １ | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| ２ | 施設区分 |  | ８ 管理施設
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）事務所
（２）倉庫
（３）地下倉庫
（機械室・電気室）
（４）器具庫
（５）放送室
・ ミキシングルーム
多電室
・報道関係室
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 雨漏り点検及び雨漏り箇所の応急処置を行う。
|  | ○ | 屋上の排水溝を点検し、汚泥等の除去清掃を行う。
|  | ○ | 照明器具の点検及び不灯管球の取り替えを行い、照度の測定を行う。
|  | ○ | 消防設備の目視点検及び不灯管球の取り替え。
|  | ○ | 各出入り口のドアの開閉作動の点検を行う（大型の鉄扉が多く危険なため）。
|  | ○ | 水道の漏水及び水回りの安全点検（転倒防止）を行う。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 9 | / | 10
| １ | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| ２ | 施設区分 |  | ９ 附帯設備
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）照明器具
（２）吊り物・
ボーダライト
（３）下駄箱
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 本館競技場は昇降装置がないため照明器具の取り替えは、屋根裏通路（キャットウォーク）を使用し、
手作業により交換する。高所作業になるため十分気を付ける。
|  | ○ | 吊り物等は、老朽化が進んでいるため十分注意して取り扱う。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 10 | / | 10
| １ | 施設名 |  | 宮崎県体育館
| ２ | 施設区分 |  | １０ 重要備品
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）バスケットボール
競技用ゴール
（２）器械体操競技
用器具
（３）バスケット競技用
電光表示板
（４）ハンドボール競技
用電光表示板
（５）レスリング競技用
マット
（６）空手競技用マット
（７）ボクシング競技用
リング
（８）フェンシング競技
用器具
| ４ | 管理上の留意事項
|  | ○ | 貸し出し器具の使用、収納指導及び取扱の説明を十分に行う。
|  | ○ | 精密機械においては、故障の際は専門業者に修理を依頼する。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
《付属書類》 | [5 empty] | （施設別維持管理計画表）
[9 empty] | 1 | / | 5
| １ | 施設名 |  |  | 宮崎県ライフル射撃競技場
| ２ | 施設区分 |  |  | 1 | スモールボアライフル射撃場
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）射場
| ４ | 管理上の留意事項
○ 利用者に良好な状態でいつでも貸し出せるよう整備する。
○ 利用する際は、銃の所持許可証を利用者本人が受付に提示しなければならない。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 2 | / | 5
| １ | 施設名 |  |  | 宮崎県ライフル射撃競技場
| ２ | 施設区分 |  |  | 2 | エアーライフル射撃競技場
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）射場
| ４ | 管理上の留意事項
○ 利用者に良好な状態でいつでも貸し出せるよう整備する。
○ 利用する際は、銃の所持許可証を利用者本人が受付に提示しなければならない。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 3 | / | 5
| １ | 施設名 |  |  | 宮崎県ライフル射撃競技場
| ２ | 施設区分 |  |  | 3 | 利用者施設
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）駐車場
（２）トイレ
| ４ | 管理上の留意事項
○ 利用者に良好な状態でいつでも貸し出せるよう整備する。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 4 | / | 5
| １ | 施設名 |  |  | 宮崎県ライフル射撃競技場
| ２ | 施設区分 |  |  | 4 | 管理施設
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）管理室
（２）会議室
（３）放送設備
（４）倉庫
| ４ | 管理上の留意事項
○ 利用者に良好な状態でいつでも貸し出せるよう整備する。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。
[9 empty] | 5 | / | 5
| １ | 施設名 |  |  | 宮崎県ライフル射撃競技場
| ２ | 施設区分 |  |  | 5 | 付帯設備
| ３ | 管理内容 |  | 作業区分 |  |  | 実施回数 | 仕 様
（１）的電動交換器
（２）冷暖房設備
（３）掲揚柱
（４）昇降機
| ４ | 管理上の留意事項
○ 利用者に良好な状態でいつでも貸し出せるよう整備する。
注） 記入欄が不足する場合は、必要に応じ本様式に準じて追加し作成してください。