## sheet1
(別紙A)備品・機器等設置リスト
フロア | 設置・配備場所 | 番号 | 備品名 |  | サイズ（㎝） |  | 個数 | 移設前の場所 | 品名・規格・型番等 | ランク
|  |  |  | 横(w) | 縦（D) | 高(H)
1F | 玄関ホール | 1 | 案内板 | 45 | 39 | 140 | 1 | 会議室 | （ジョインテックス）プラス 片面掲示板 515mm PWG-0514BSK
1F | 査察官控室 | 2 | ロッカー（３連） | 90 | 52 | 179 | 1 | 女子休憩室
1F | 査察官控室 | 3 | ハンガー掛け | 80 | 42 | 140 | 1 | 会議室
1F | 廃棄物保管庫 | 4 | バイオフリーザー 日本ﾌﾘｰｻﾞｰ | 126 | 65 | 85 | 1 | 特殊疾病検査室 | ニホンフリーザー Ｄ３９６Ｆ３
1F | 廃棄物保管庫 | 5 | 収納棚 | 184 | 34 | 200 | 1 | 書庫洗濯棟
1F | 検査スペース （物品倉庫） | 6 | 金属ラック（大） | 121 | 47 | 179 | 2 | 暗室
1F | 検査スペース （物品倉庫） | 7 | 金属ラック（小） | 90 | 47 | 179 | 2 | 暗室
1F | 検査スペース （物品倉庫） | 8 | スチールラック | 90 | 45 | 187 | 1 | 暗室
1F | 検査スペース （物品倉庫） | 9 | 収納（ガラス扉付き） | 176 | 40 | 88 | 2 | 理化学検査室
1F | 準備室・培地調整室 | 10 | 製氷機 | 60 | 60 | 95 | 1 | 準備室 | ＦＩＣ‐Ａ１２０ＦＴ
1F | 準備室・培地調整室 | 11 | 冷凍庫（縦型・－20℃） | 65 | 70 | 170 | 1 | 微生物検査室 | ＡＬＳ－６５７Ｆ
1F | 準備室・培地調整室 | 12 | オートクレーブ | 65 | 70 | 120 | 1 | 準備室 | 平山製作所 ＨＶＡ－１１０ＬＢ
1F | 準備室・培地調整室 | 13 | 低温フリーザー サンヨー(縦型・ｰ30℃) | 80 | 90 | 180 | 1 | 準備室 | サンヨ－ＭＤＦ－Ｕ５３７Ｄ
1F | 準備室・培地調整室 | 14 | ピペット洗浄機 | 40 | 40 | 100 | 1 | 準備室 | 型式ＡＷ－３１ 商品コード９７２－５２－１８－０１
1F | 準備室・培地調整室 | 15 | 強力除湿器付デシケーター | 55 | 55 | 185 | 1 | 準備室 | shin-ei DEHUMER DO-2000
1F | 準備室・培地調整室 | 16 | ニューダストアウトドライ（器具乾燥） | 86 | 55 | 160 | 1 | 準備室 | アズワン ＡＧ－ＷＤＮ
1F | 準備室・培地調整室 | 17 | 超音波洗浄機 | 35 | 50 | 50 | 1 | 準備室 | （株）アーンストハンセンＴ－８９０
1F | 準備室・培地調整室 | 18 | 器具乾燥ラック | 80 | 55 | 160 | 1 | 準備室
1F | 準備室・培地調整室 | 19 | 電子天秤 | 30 | 20 | 10 | 1 | 準備室 | ＡＮＤ ＧＸ－４００
1F | 準備室・培地調整室 | 20 | セラミックホットスターラー | 20 | 30 | 15 | 1 | 微生物検査室
1F | 準備室・培地調整室 | 21 | ガスコンロ | 56 | 42 | 25 | 1 | 準備室
1F | 準備室・培地調整室 | 22 | 収納棚（ガラス戸付き） | 88 | 40 | 88 | 2 | 所長室
1F | 微生物検査室 | 23 | 超高温高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ） | 45 | 70 | 90 | 1 | 特殊疾病検査室 | 平山製作所 ＨＧ－５０
1F | 微生物検査室 | 24 | インキュベーター | 70 | 55 | 165 | 1 | 特殊疾病検査室 | サンヨ－ＭＩＲ－２５３－２
1F | 微生物検査室 | 25 | インキュベーター | 70 | 58 | 106 | 2 | 特殊疾病検査室 | 島津ＢＩＴＥＣ－３００
1F | 微生物検査室 | 26 | 微量高速遠心機 | 35 | 47 | 70 | 1 | 特殊疾病検査室 | トミ－ＭＸ－３０１
1F | 微生物検査室 | 27 | 超低温フリーザ－（縦型 －80℃） | 80 | 90 | 185 | 1 | 準備室 | Ｐａｎａｓｏｎｉｃ ＭＤＦ－ＤＵ３００Ｈ
1F | 微生物検査室 | 28 | 冷蔵庫 | 120 | 90 | 195 | 1 | 微生物検査室 | インバータ制御小扉冷蔵ショーケース ４１１ＤＰ４－ＥＣ
1F | 微生物検査室 | 29 | インキュベーター | 70 | 60 | 160 | 1 | 微生物検査室 | サンヨ－ＭＩＲ－２５３
1F | 微生物検査室 | 30 | インキュベーター | 70 | 55 | 105 | 1 | 微生物検査室 | パナソニック ＭＩＲ－１５４－ＰＪ
1F | 微生物検査室 | 31 | 電子天秤 | 20 | 30 | 10 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 微生物検査室 | 32 | 電子天秤 | 20 | 30 | 10 | 1 | 微生物検査室 | エ－・アンド・デイ ＧＸ－４００
1F | 微生物検査室 | 33 | ガスバーナー | 8 | 8 | 15 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 微生物検査室 | 34 | ガスバーナー | 8 | 8 | 15 | 1 | 微生物検査室
1F | 微生物検査室 | 35 | ピペット殺菌装置 | 20 | 20 | 35 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 微生物検査室 | 36 | UV照射殺菌装置 | 52 | 30 | 42 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 微生物検査室 | 37 | ホモジナイザー （BSE検査用） | 28 | 40 | 37 | 1 | 特殊疾病検査室 | ファ－ストプレップＦＰ１００Ａ
1F | 微生物検査室 | 38 | 恒温水槽 | 37 | 64 | 30 | 1 | 特殊疾病検査室 | シエィキングバス（ＳＢ２０）サーマルロボ（ＴＲ－２ＡＲ）
1F | 微生物検査室 | 39 | ボルテックスジェニミキサー | 12 | 17 | 20 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 微生物検査室 | 40 | ホモジナイザー（外部検証用） | 26 | 35 | 30 | 1 | 微生物検査室 | エルメックス Ｐｏｒｍｅｄｉａ ＳＨ－ⅡＭ
1F | 微生物検査室 | 41 | ボルテックスジェニミキサー | 15 | 15 | 20 | 1 | 微生物検査室
1F | 微生物検査室 | 42 | 恒温槽 （BSE検査用） | 32 | 35 | 20 | 1 | 微生物検査室 | ＴＡＩＴＥＣ ＤＴＵ－２Ｂ
1F | 微生物検査室 | 43 | 顕微鏡 | 20 | 30 | 55 | 1 | 微生物検査室
1F | 微生物検査室 | 44 | PC （BSE検査用） | 42 | 30 | 3 | 1 | 微生物検査室
1F | 微生物検査室 | 45 | マイクロプレートリーダー洗浄機 （BSE検査用） | 35 | 45 | 20 | 1 | 微生物検査室 | ＢＩＯ ＲＡＤ モデル１５７５
1F | 微生物検査室 | 46 | 恒温槽 （BSE検査用） | 32 | 35 | 20 | 1 | 微生物検査室 | ＴＡＩＴＥＣ ＤＴＵ－２Ｂ
1F | 微生物検査室 | 47 | 高速細胞破砕システム （BSE検査用） | 30 | 40 | 40 | 1 | 微生物検査室 | Ｍ＆ＳＰｒｅｃｅｌｌｙｓ２４
1F | 微生物検査室 | 48 | 高速冷却遠心機 （BSE検査用） | 31 | 60 | 25 | 2 | 特殊疾病検査室 | エッペンドルフ ５４１７Ｒ
1F | 微生物検査室 | 49 | マイクロプレート洗浄機 （BSE検査用） | 33 | 46 | 25 | 1 | 特殊疾病検査室 | ＢＩＯ ＲＡＤ モデル１５７５
1F | 微生物検査室 | 50 | サイド実験台 | 150 | 75 | 80 | 1 | 微生物検査室
1F | 微生物検査室 | 51 | 収納棚（ガラス戸付き） | 88 | 40 | 88 | 2 | 特殊疾病検査室
1F | クリーンルーム | 52 | クリーンベンチ | 75 | 50 | 80 | 1 | 特殊疾病検査室 | ＡＩＲ－ＴＥＣＨ ＫＶＭ７５４
1F | クリーンルーム | 53 | 薬用冷蔵庫 SANYO MPR-720 （キット） | 76 | 85 | 200 | 1 | 特殊疾病検査室 | ＳＡＭＹＯ ＭＰＲ－７２０
1F | クリーンルーム | 54 | サイド実験台 | 300 | 90 | 80 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 遺伝子検査室 | 55 | 高感度PCR食中毒菌検出システム クオリバックスＱ７ 本体 | 35 | 55 | 50 | 1 | 特殊疾病検査室 | クリオバックスシステムＱ７（ＤＰ０２００）本体 | A
1F | 遺伝子検査室 | 56 | 高感度PCR食中毒菌検出システム クオリバックスＱ７ 無停電電源装置 | 18 | 50 | 23 | 1 | 特殊疾病検査室 | クリオバックスシステムＱ７（ＤＰ０２００）無停電電源装置
1F | 遺伝子検査室 | 57 | 無停電電源装置用の電流ヒューズ | 15 | 23 | 11 | 1 | 特殊疾病検査室 | クリオバックスＱ７（ＤＰ０２００）用
1F | 遺伝子検査室 | 58 | パソコン(高感度PCR食中毒菌検出システム クオリバックスＱ７用) | 18 | 45 | 36 | 1 | 特殊疾病検査室 | クリオバックスＱ７（ＤＰ０２００）用
1F | 遺伝子検査室 | 59 | ディスプレイ（高感度PCR食中毒菌検出システム クオリバックスＱ７用） | 41 | 18 | 50 | 1 | 特殊疾病検査室 | クリオバックスＱ７（ＤＰ０２００）用
1F | 遺伝子検査室 | 60 | プリンター（高感度PCR食中毒菌検出システム クオリバックスＱ７用） | 46 | 45 | 14 | 1 | 特殊疾病検査室 | クリオバックスＱ７（ＤＰ０２００）用
1F | 遺伝子検査室 | 61 | 自動細菌同定検査装置 本体 | 72 | 68 | 61 | 1 | 特殊疾病検査室 | バイテック２コンパクト１５ 本体 | A
1F | 遺伝子検査室 | 62 | 自動細菌同定検査装置 無停電電源装置 | 18 | 50 | 23 | 1 | 特殊疾病検査室 | バイテック２コンパクト１５ 無停電電源装置
1F | 遺伝子検査室 | 63 | 自動細菌同定検査装置用 PC | 34 | 45 | 10 | 1 | 特殊疾病検査室 | バイテック２コンパクト１５用
1F | 遺伝子検査室 | 64 | 自動細菌同定検査装置用ディスプレイ | 48 | 20 | 48 | 1 | 特殊疾病検査室 | バイテック２コンパクト１５用
1F | 遺伝子検査室 | 65 | 自動細菌同定検査装置用プリンター | 36 | 45 | 26 | 1 | 特殊疾病検査室 | バイテック２コンパクト１５用
1F | 遺伝子検査室 | 66 | 超低温フリーザー （横型 －80℃） | 100 | 70 | 100 | 1 | 特殊疾病検査室 | PHC株式会社 MDF-DC-202VH
1F | 遺伝子検査室 | 67 | ドライブロックヒーター | 20 | 35 | 10 | 2 | 特殊疾病検査室
1F | 遺伝子検査室 | 68 | ボルテックスジェニミキサー | 12 | 17 | 20 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 遺伝子検査室 | 69 | リアルタイム濁度測定装置 | 15 | 25 | 12 | 2 | 微生物検査室 | 栄研化学 Ｌｏｏｐ ＥＸＩＡ
1F | 遺伝子検査室 | 70 | プリンター（リアルタイム濁度測定装置用） | 20 | 25 | 12 | 1 | 微生物検査室 | 栄研化学 Ｌｏｏｐ ＥＸＩＡ
1F | 遺伝子検査室 | 71 | サイド実験台 | 300 | 90 | 80 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 遺伝子検査室 | 72 | サイド実験台 | 60 | 90 | 80 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 遺伝子検査室 | 73 | ガスバーナー | 8 | 8 | 15 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 遺伝子検査室 | 74 | ボルテックスジェニミキサー | 12 | 17 | 20 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 75 | 生化学自動分析装置（ドライケムNX500ｓV） | 50 | 40 | 45 | 1 | 微生物検査室 | 富士ドライケムＮＸ５００ｓＶ | A
1F | 病理・理化学検査室 | 76 | 全自動血球計数器 | 25 | 45 | 44 | 1 | 微生物検査室 |  | A
1F | 病理・理化学検査室 | 77 | ペトリフィルムプレートリーダー | 20 | 20 | 25 | 1 | 微生物検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 78 | マイクロプレートリーダー | 34 | 40 | 16 | 1 | 微生物検査室 | バイオ・ラッド１６８１１３０Ｊ１ | A
1F | 病理・理化学検査室 | 79 | マイクロミキサージェニー | 20 | 20 | 15 | 1 | 微生物検査室 | Ｓ１－０４０５
1F | 病理・理化学検査室 | 80 | インキュベーター | 35 | 35 | 35 | 1 | 微生物検査室 | ＴＡＩＴＥＣ Ｍ－０５５Ｎ
1F | 病理・理化学検査室 | 81 | パソコン | 38 | 26 | 3 | 1 | 微生物検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 82 | プリンター | 37 | 42 | 25 | 1 | 微生物検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 83 | 偏光顕微鏡 本体 | 35 | 70 | 50 | 1 | 病理検査室 | オリンパスＢＸ５１－Ｎ－３３ | A
1F | 病理・理化学検査室 | 84 | 偏光顕微鏡 パソコン | 18 | 25 | 5 | 1 | 病理検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 85 | 偏光顕微鏡 ディスプレイ | 51 | 20 | 50 | 1 | 病理検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 86 | 冷蔵冷凍庫 | 60 | 67 | 181 | 1 | 病理検査室 | Ｗ６００×Ｄ６６５×Ｈ１８１０ｍｍ ３７５Ｌ
1F | 病理・理化学検査室 | 87 | 臓器撮影機装置 本体 | 40 | 50 | 83 | 1 | 病理検査室 | マイルストーン社 マクロパス プロ エックス | A
1F | 病理・理化学検査室 | 88 | 臓器撮影機装置 モニター | 47 | 32 | 60 | 1 | 病理検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 89 | 臓器撮影装置 フットコントローラー | 42 | 25 | 5 | 1 | 病理検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 90 | スライドグラス収納 | 44 | 31 | 45 | 1 | 病理検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 91 | パラフィンブロック収納 | 34 | 47 | 39 | 2 | 病理検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 92 | 自動固定包埋装置 | 60 | 68 | 135 | 1 | 病理検査室 | サクラファインテックＶＩＰ－６ＡＩ－Ｊ０ | A
1F | 病理・理化学検査室 | 93 | パラフィン包埋装置 | 50 | 60 | 40 | 1 | 病理検査室 | サクラファインテックＴＥＣ－P-DC-J0
1F | 病理・理化学検査室 | 94 | パラフィン冷却装置 | 35 | 60 | 40 | 1 | 病理検査室 | ティシューテック Cryo Console IV MODEL４４６９
1F | 病理・理化学検査室 | 95 | パラフィン伸展機（プレート） | 50 | 40 | 10 | 1 | 病理検査室 | サクラファインテックＰＳ－５３
1F | 病理・理化学検査室 | 96 | 高性能ミクロトーム | 30 | 50 | 30 | 1 | 病理検査室 | YAMATO ﾘﾄﾗﾄｰﾑ REM-7000
1F | 病理・理化学検査室 | 97 | パラフィン伸展機（湯張り） | 32 | 20 | 10 | 1 | 病理検査室 | サクラファインテックＰＳ‐１２５ＷＨ
1F | 病理・理化学検査室 | 98 | 卓上プッシュプル換気装置 | 102 | 75 | 110 | 1 | 病理検査室 | KOKEN ﾗﾐﾅｰﾃｰﾌﾞﾙ HD-01
1F | 病理・理化学検査室 | 99 | セラミックホットスターラー | 20 | 30 | 15 | 1 | 病理検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 100 | インキュベーター（ノンフロン） | 80 | 50 | 110 | 1 | 理化学検査室 | ＰＨＣ ＭＰＲ－Ｓ１５０Ｈ－ＰＪ １６５Ｌ
1F | 病理・理化学検査室 | 101 | ロータリーエバポレーターR-210 | 45 | 35 | 80 | 2 | 理化学検査室 | Ｒ－２１０
1F | 病理・理化学検査室 | 102 | ロータリーエバポレーターV-700 バキュームコントローラー | 18 | 30 | 40 | 2 | 理化学検査室 | V-700
1F | 病理・理化学検査室 | 103 | ロータリーエバポレーター（３－１）B-491 ヒーティングバス | 30 | 35 | 23 | 2 | 理化学検査室 | B-491
1F | 病理・理化学検査室 | 104 | ロータリーエバポレーター（２－１）C -332 低温循環水槽 | 45 | 22 | 60 | 1 | 理化学検査室 | Ｃ－３３２ 柴田科学 低温循環水槽一式
1F | 病理・理化学検査室 | 105 | 危険物保管庫(上） | 70 | 60 | 80 | 2 | 理化学検査室 | 井内ＳＵ－５型
1F | 病理・理化学検査室 | 106 | 危険物保管庫（下） | 70 | 60 | 80 | 2 | 理化学検査室 | セフティーキャビネット 井内ＧＵ－５
1F | 病理・理化学検査室 | 107 | 高速大容量冷却遠心機 | 65 | 80 | 90 | 1 | 理化学検査室 | ＫＵＢＯＴＡ ７７８０Ⅱ | A
1F | 病理・理化学検査室 | 108 | 電子天秤 | 20 | 30 | 35 | 1 | 理化学検査室 | アズワン ＣＰ２２４Ｓ
1F | 病理・理化学検査室 | 109 | 超音波洗浄機 | 33 | 30 | 30 | 1 | 理化学検査室 | ＳＨＡＲＲ ＵＴ－２０５ＨＳ
1F | 病理・理化学検査室 | 110 | ドライアスピレーター | 10 | 27 | 25 | 1 | 理化学検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 111 | ホモジナイザー | 20 | 35 | 65 | 1 | 理化学検査室 | ＵＬＴＲＡ－ＴＵＲＲＡ
1F | 病理・理化学検査室 | 112 | オートデシケーター | 50 | 35 | 35 | 1 | 理化学検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 113 | 高速振盪機 | 15 | 16 | 18 | 1 | 理化学検査室 | ＥＹＥＬＡ ＣＭ－１０００型
1F | 病理・理化学検査室 | 114 | エキストラクションマニホールド | 11 | 40 | 15 | 1 | 理化学検査室 | ＷＡＴＥＲＳ ＳＥＰ－ＰＡＫ ＶＡＣＣＵＭ ＭＡＮＩＦＯＲＬ
1F | 病理・理化学検査室 | 115 | ガスボンベ（窒素） | 30 | 30 | 150 | 1 | 理化学検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 116 | サイド実験台（窓際） | 150 | 75 | 80 | 2 | 微生物検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 117 | サイド実験台（窓際） | 180 | 75 | 80 | 1 | 微生物検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 118 | 昇降デスクコンセント付き | 140 | 70 | 72 | 1 | 事務室
1F | 病理・理化学検査室 | 119 | サイド実験台（出入り口） | 180 | 75 | 80 | 1 | 特殊疾病検査室
1F | 病理・理化学検査室 | 120 | 袖机 | 40 | 70 | 70 | 3 | 事務室
1F | 階段下収納② （トイレ側） | 121 | 清掃用具掛け | 50 | 38 | 179 | 1 | 暗室
2F | 事務スペース | 122 | 冷蔵庫 | 70 | 72 | 175 | 1 | 事務室
2F | 事務スペース | 123 | 電子レンジ | 45 | 45 | 30 | 2 | 事務室
2F | 事務スペース | 124 | コピー機（複合機） | 70 | 70 | 120 | 1 | 事務室
2F | 事務スペース | 125 | シュレッダー | 55 | 45 | 95 | 1 | 事務室
2F | 事務スペース | 126 | パソコン（食肉検査システム用） | 40 | 25 | 4 | 1 | 事務室
2F | 事務スペース | 127 | プリンター（システム専用） | 45 | 60 | 50 | 1 | 事務室
2F | 事務スペース | 128 | プリンター台 | 80 | 70 | 125 | 1 | 事務室
2F | 事務スペース | 129 | パソコン（と畜場のシステム用） | 40 | 25 | 4 | 1 | 事務室
2F | 事務スペース | 130 | テレビ | 70 | 21 | 53 | 1 | 事務室
2F | 事務スペース | 131 | 移動式モニター2個＋モニターラック | 90 | 75 | 200 | 1 | 事務室
2F | 事務スペース | 132 | 両袖机付き机 | 160 | 70 | 72 | 1 | 微生物検査室
2F | 事務スペース | 133 | 事務用椅子 （固定席、集中席） | 66 | 64 | 98 | 5 | 会議室
2F | 事務スペース | 134 | 事務机 （システムパソコン・公印・テプラ等置場） | 106 | 73 | 74 | 2 | 事務室
2F | 会議室・納戸 | 135 | ディスプレイスタンド（モニター込み） | 111 | 70 | 170 | 1 | 会議室
2F | 面談室 | 136 | 椅子 | 55 | 55 | 85 | 8 | 事務室
2F | と畜検査準備室 | 137 | 下駄箱（コックシューズ用） | 105 | 35 | 179 | 1 | 玄関
2F | と畜検査準備室 | 138 | 下駄箱（コックシューズ用） | 120 | 38 | 151 | 1 | 玄関
2F | と畜検査準備室 | 139 | 下駄箱（コックシューズ用） | 180 | 38 | 88 | 1 | 玄関
2F | と畜検査準備室 | 140 | 収納 | 176 | 40 | 88 | 2 | 理化学検査室
2F | と畜検査準備室 | 141 | ヘルメット掛け | 280 | 15 | 8 | 2 | 下足室
2F | と畜検査準備室 | 142 | 研磨機 | 38 | 22 | 31 | 1 | 微生物検査室 | Knife Sharpener NT-13
2F | と畜検査準備室 | 143 | 研磨機台 | 40 | 56 | 80 | 1 | 準備室
2F | 廊下 | 144 | フロアケースA4 | 35 | 30 | 100 | 2 | 会議室 | （ジョインテックス）ナカバヤシ 浅型18段 2列 AF-36 ホワイト
2F | 男子更衣・休憩室 | 145 | ハンガー掛け | 80 | 42 | 140 | 1 | 男子更衣室
2F | 男子更衣・休憩室 | 146 | リフレッシュ＆ミーティングテーブル（固定脚） | 90 | 90 | 72 | 1 | 会議室
2F | 男子更衣・休憩室 | 147 | ミーティングチェア | 59 | 56 | 81 | 2 | 会議室
2F | 女子更衣・休憩室 | 148 | リフレッシュ＆ミーティングテーブル（固定脚） | 150 | 90 | 72 | 1 | 会議室 | （ジョインテックス） FRENZ 幅150 RM-1590 ナチュラル
2F | 女子更衣・休憩室 | 149 | ミーティングチェア | 59 | 56 | 81 | 4 | 会議室 | （ジョインテックス） ブラック FJC-K5 ブラック（布）
2F | 女子更衣・休憩室 | 150 | ベンチ | 100 | 50 | 41 | 2 | 女子更衣室
2F | 女子更衣・休憩室 | 151 | ハンガー掛け | 80 | 42 | 140 | 1 | 女子更衣室
2F | 洗濯室 | 152 | 洗濯機 | 65 | 75 | 110 | 3 | 書庫洗濯棟
2F | 洗濯室 | 153 | 乾燥機 | 45 | 50 | 70 | 3 | 書庫洗濯棟
2F | 洗濯室 | 154 | 長テーブル | 180 | 45 | 70 | 1 | 男子更衣室の隣
2F | 洗濯室 | 155 | スチールラック（白衣等） | 90 | 45 | 151 | 7 | 男子更衣室の隣
2F | 洗濯室 | 156 | スチールラック（キャスター付き） | 90 | 45 | 159 | 2 | 男子更衣室の隣
2F | 洗濯室 | 157 | スチールラック（天井まで延びるもの） | 109 | 34 | 270 | 1 | 男子更衣室の隣
2F | 物品倉庫 | 158 | オープンラック | 184 | 34 | 200 | 4 | 書庫洗濯棟
2F | 物品倉庫 | 159 | 収納棚 | 88 | 40 | 88 | 4 | 事務室
2F | 会議室・納戸 | 160 | 段ボールＳ（書類） | 45 | 32 | 28 | 400 | 事務室 | 書類等は段ボールに詰めますので、段ボールの運搬依頼をします。
2F | 会議室・納戸 | 161 | 段ボールＭ（書類） | 55 | 35 | 41 | 400 | 事務室 | 書類等は段ボールに詰めますので、段ボールの運搬依頼をします。