仕　様　書

１　業務件名

　　県庁６号館機械警備業務

２　業務の概要

　　県庁６号館での警備業務について、機械及び通信線を使用した遠隔監視を行い、防犯等のセキュリティー対策を行う。

３　委託期間

　　令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日までとする。

　（５年間の長期継続契約とする）

４　業務委託場所

　　宮崎県庁６号館(宮崎県文書センター)

　　住所　宮崎市旭１－３－６

５　委託業務内容

　（１）業務委託場所への侵入等の異常を的確に感知可能な警報装置等を設置　　　　する。

　　　　原則として、人体を赤外線又は熱などで感知するセンサーを設置し、　　　　出入口（窓を含む。）には開閉を感知するセンサーを設置すること。

　（２）警備設備等と受託者のコントロールセンターの通信は，携帯電話網を　　　　利用した回線を使用すること。

　（３）警備設備等の異常感知後、直ちに現場確認等が行えるように警備担当　　　　員（機動隊等）を配置すること。

　（４）機器の設置・撤去、その他これに付随する経費及び機械警備にかかる　　　　経費（電話料金・パケット代を含む）は受託者が負担する。

　（５）業務委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときに、機械警備　　　　機器等の撤去を要する場合は、速やかに撤去して原形に復旧するものと　　　　する。

６　機械警備機器の内容

　（１）設置機器

　　　　①システムコントローラー（制御機器）　１式

　　　　　（ＩＣカードリーダー等を含む）

　　　　②ドア開閉等監視マグネットセンサー　７８個

　　　　③侵入者熱感知センサー　　　　　　　１３台

　　　　④フラッシュライト（外部表示灯）　　　１台

　　　　⑤通信制御装置　　　　　　　　　　　　１台

　　　　⑥その他システム関連機器　　　　　　　１式

　（２）その他

　　　　火災による熱・煙監視は必要なし（７号館と連動対応）

　（３）設置場所図面

        別添図面

　　

